## 废水排放
苏州同和资源综合利用有限公司（2021年上半年）土壤重点源监测数据结果表
企业名称 | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 (mg/L) | 标准值 (mg/L) | 是否达标 | 备注
苏州同和资源综合利用有限公司 | 废水 | 污水总排放口 | 总镍 | 2021-06-23 | 0.00969 | 1.0 | 是 | /
| 废水 | 污水总排放口 | 总铅 | 2021-06-23 | <0.00009 | 1.0 | 是 | /
| 废水 | 污水总排放口 | 总砷 | 2021-06-23 | 0.00057 | 0.5 | 是 | /
| 废水 | 污水总排放口 | pH值 | 2021-06-23 | 8.1 | 6-9 | 是 | /
| 废水 | 污水总排放口 | 化学需氧量 | 2021-06-23 | 10 | 500 | 是 | /
| 废水 | 污水总排放口 | 氟化物 | 2021-06-23 | 0.962 | 20 | 是 | /
| 废水 | 污水总排放口 | 悬浮物 | 2021-06-23 | 9 | 400 | 是 | /
| 废水 | 污水总排放口 | 总铜 | 2021-06-23 | 0.00824 | 0.5 | 是 | /
| 废水 | 污水总排放口 | 总氮（以N计） | 2021-06-23 | 21.6 | 70 | 是 | /
| 废水 | 污水总排放口 | 总磷（以P计） | 2021-06-23 | 0.15 | 8 | 是 | /
| 废水 | 污水总排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-06-23 | 0.205 | 45 | 是 | /